中频治疗仪

1.使用电压：AC220V 按键：高档 PVC 薄膜按键
2.屏幕指示：高亮白色背光源，彩色 LCD 显示。
3.使用频率：50Hz ， 输入功率：小于 90W。
4.安全类别：II 类 BF 型。
5.定时功能：3档或以上可选。
6.部位选择：头部、四肢、体穴、颈椎、腰部、肠胃，任意可选。
7.处方选择：针灸、推拿、锤敲、按摩、揉搓、刮痧、综合治疗，任意可选。
8.治疗温度：低温档，中温档，高温档，任意可选。
9.输出：电疗（药疗）输出，拔罐电疗复合输出。
10.电疗药疗复合输出端口：可以电疗和药疗根据需要切换输出。
11.拔罐电疗复合输出端口：可以在负压把关的同时进行治疗处方手法选择。
12.语音导航：治疗按键全称有语音播报，语音按键可进行关闭和开启语音。
13.输出波形：正弦波，方波，三角波，疏密波，脉冲调制波，间歇波，锯齿波，混合波等十几种波形可选。